## REKAPITULACE
Rekapitulace rozpočtu pro ZŠ Dřevnická, Zlín
Učebna | celkem bez DPH | celkem s DPH
Pomůcky Fyzika/Přírodopis | 0 | 0
Celkem | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  | 0

## Pomůcky
Pomůcky Fyzika/Přírodopis
| Položka | Specifikace | ks | jedn. cena bez DPH | celkem bez DPH | celkem s DPH
Pomůcky
54 | Sada bezdrátových senzorů pro experimenty z fyziky | Sada obsahuje: Bezdrátové senzory teploty, tlaku, napětí, proudu, světla, pohybu, magnetického pole a bezdrátový vozík. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí sady je USB s min. 46 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh - metodická příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment) a licence software pro sběr a analýzu dat (součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory). Analytický software musí mít v sobě zaintegrovánu možnost vytváření kódu pro programování senzorů. Baleno v úložném boxu, v němž má každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku. | 9 | 0 | 0 | 0
| Sada bezdrátových senzorů pro experimenty z přírodopisu | Sada obsahuje: Bezdrátové senzory teploty, CO2, O2, krevního tlaku, EKG a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí sady je USB s min. 46 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh - metodická příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment) a licence software pro sběr a analýzu dat (součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory). Analytický software musí mít v sobě zaintegrovánu možnost vytváření kódu pro programování senzorů. Baleno v úložném boxu, v němž má každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku. | 9 | 0 | 0 | 0
| Školní multilicence SW pro vizualizaci dat senzorů | Školní multilicence SW - zobrazení a záznam dat v reálném čase, prezentování naměřených dat formou grafu, měřidla nebo tabulky, analýza dat, tvorba protokolů. Možnost vkládání testových otázek. Software funkční na systémech Android, iOS i Windows. Aplikace pro telefony či tablety volně ke stažení z příslušného obchodu aplikací (Google Play pro systém Android či AppStore pro systém iOS). | 1 | 0 | 0 | 0
| Zdroj a generátor funkcí - univerzální interface | Zdroj a generátor funkcí, vysokorychlostní sběr dat, osciloskop a FFT zobrazení, časovače. Kompatibilní se sadami senzorů. Vzorkovací frequence 1 MHz Osciloskop a FFT zobrazení 2 vysokorychlostní analogové vstupy 2 digitální vstupy pro fotobrány a další časovače 2 vstupy pro čidla Generátor funkcí s vestavěnými čidly napětí a proudu Použitelné s jinými rozhraními Připojení k počítači přes USB2 Bezdrátové připojení | 1 | 0 | 0 | 0
| Učitelský digitální mikroskop | Digitální mikroskop Hlavice monokulární Zvětšení: 40 až 1600x Okuláry: WF10x, WF16 Objektivy: 4x, 10x, 40x, 100x Oil Kondenzor Abbeův N.A. 1,25 s irisovou clonou Imerzní olej Zaostření koaxiální s hrubým a jemným nastavením Pohyblivý pracovní stolek Digitální kamera: 3 mpx Maximální rozlišení: 2048x1536 Rychlost 11 snímků/s Kabel USB Tělo kamery kovové Napájení: 220V Napájení kamery: USB 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Žákovský mikroskop s LCD displejem | Digitální USB mikroskop s LCD displejem (barevný 3,5") Zvětšení: 20x-500x Fotoaparát: 5,0 Mpx Připojení k PC pomocí rozhraní USB 2.0 Digitální zoom 4x Li-ion dobíjecí baterie Osvětlení: LED, regulovatelné Součást balení: adaptér, kabel USB, AV, SW | 16 | 0 | 0 | 0
| Stativový a stavební materiál | Multifunkční použití, většina dílů z eloxovaného hliníku, zakulacené šrouby na konci závitů pro optimální fixaci. Souprava obsahuje mj.: 2ks ložiskový čep, držák, stolová úpinka, kolejnice, profily, spojky, běžce, válcová tyč, nůžky, niť, úložný box pro celou soupravu pro snadné přenášení. | 9 | 0 | 0 | 0
| Mechanika | Souprava obsahuje mj.: experimentální vozík, 2ks misek pro závaží se závěsem, vyvažovací jezdec a tělíska, kádinka min, 100ml, odměrný válec min. 100ml, sada 2ks ponorných sond, trubičky, zátky zkumavka, siloměr 2N, 8ks závaží (10g, 50g), sada závaží (1-50g), válcová tyč, Archimedův dutý kvádr, 3ks kvádrů (hliník, ocel), 2ks válcovacích pružin, páka pro váhu, kapilární trubička, listová pružina, 2ks hadice (100cm, 16cm), úložný box pro celou soupravu pro snadné přenášení. | 9 | 0 | 0 | 0
| Elektřina | Sestava pro elektrické a elektronické pokusy v uceleném setu (box) řady součástek jako vodiče, konektory, kabely, propojovací desky, modely vedení, baterie, žárovky, elektrody, odpory apod. | 9 | 0 | 0 | 0
| Dynamika | Demonstrační souprava pro dynamiku obsahuje: experimentální vozík (2ks) s karoserií poháněný baterií, pružný nárazník pro demonstraci elastického rázu, souprava závaží min. 7ks, měřič délek, vozík s pohonem a volitelnou rychlostí - napájení baterií, přepínání pohybu vpřed/stop/vzad/zrychlení/zpomalení, dráha a optická lavice 2x50cm, vodící kladka, univerzální spojka kolejnic, úložný box pro celou soupravu pro snadné přenášení. | 9 | 0 | 0 | 0
| Alternativní energie - přeměny | Souprava obsahuje mj.: zapalovač stlačeného vzduchu, spalovací válec, MSP zdvojený solární článek, úhloměr pro zdvojený solární článek, turbínu v pouzdru, MSP motor/generátor, ruční generátor s filtrem, vrtule, 9x žárovka, vodiče, úložný box pro celou soupravu pro snadné přenášení. | 9 | 0 | 0 | 0
| Elektronika | Základní sada elektronika v modulové soupravě min. 30 stavebních prvků. Skládá se z: odpory (10x), diody (4x), tranzistory (3x), kondenzátory (6x 0,1µF - 1mF), vodiče, reproduktor, sluchátko, mikrofon. Všechny moduly kompatibilní s základovou spojovací deskou. Úložný box pro celou soupravu pro snadné přenášení. | 9 | 0 | 0 | 0
| Víceúčelový měřící přístroj analogový | Víceúčelový analogový měřící přístroj pro měření napětí a proudů. Rozsahy napětí AC a DC: 1, 100, 300 mV, 1,3,10,30V Rozsah proudů AC a DC 100 µA,10,30,100,300mA,1,10A Délka oblouku stupnice: 90 mm | 20 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | 0
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0